Številka: 430-55/2014-4

Datum: 30.9.2014

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

Predmet javnega naročila: NADZIDAVA, PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA VRTCA OTONA

 ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA – ENOTA ZGORNJA POLSKAVA,

 PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

# Vsebina

*V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, 19/14);*

 *v nadaljevanju ZJN-2)*

*1.*[*Povabilo k oddaji ponudbe*](#_Toc216673561)

2.[*Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe*](#_Toc216673562)

3.[*Ponudba*](#_Toc216673563)

4.[*Vzorec pogodbe*](#_Toc216673564)

5.[*Predračun*](#_Toc216673565)

6.[*Navedba vrste finančnih zavarovanj*](#_Toc216673566)

7.[*Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe*](#_Toc216673567)

8.Popisi del

 DR. IVAN ŽAGAR

 ŽUPAN

OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

OBR-1

**Občina Slovenska Bistrica**

**Kolodvorska ulica 10**

**2310 Slovenska Bistrica**

Številka: 430-55/2014-4

Datum: 30.9.2014

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

“ *Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«*

Na Portalu javnih naročil z dne \_\_\_\_\_\_ pod številko JN\_\_\_\_\_\_, je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) za projekt “Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13).

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Maja Lunežnik, E-pošta: maja.luneznik@slov-bistrica.si

**Ponudbe je treba oddati najkasneje do 10.11.2014 do 9. ure.**

**Javno odpiranje ponudb bo dne, 10.11.2014 ob 11. uri v sejni sobi občine Slovenska Bistrica, II. nadstropje.**

 **DR. IVAN ŽAGAR**

 **ŽUPAN**

**OBČINE SLOVENSKA BISTRICA**

OBR-2

**Občina Slovenska Bistrica**

**Kolodvorska ulica 10**

2310 Slovenska Bistrica

Številka: 430-55/2014-4

Datum: 30.9.2014

**NAVODILA PONUDNIKOM ZA**

**IZDELAVO PONUDBE**

#### 1. člen

Naročnik OBČINA Slovenska Bistrica je na Portalu javnih naročil dne, \_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave JN\_\_\_, objavila obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2 (Uradni list RS, št.12/13,19/14), predmet javnega razpisa: “ **Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki** ”.

2. člen

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

### 3. člen

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

* Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3);
* Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR-4);
* Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);
* Izjava o plačilnih pogojih (OBR-6);
* Izjava o roku izvedbe del (OBR-7);
* Izjava o strokovnem kadru (OBR-8);
* Seznam podizvajalcev (OBR-8A);
* Soglasje in izjava podizvajalcev (OBR-8B);
* Pooblastilo za neposredno plačevanje podizvajalcem (OBR-8C);
* Izjava o strokovnosti in upoštevanju predpisov (OBR-9);
* Izjava o referencah odgovornega vodje del(OBR-10);
* Izjava o referencah ponudnika(OBR-10A);
* Potrdilo/reference (OBR-10B)
* Izjava ponudnika, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-10C);
* Menična izjava za resnost ponudbe in menica (OBR-11);
* Predračun (OBR-12);
* Parafiran vzorec pogodbe (OBR-13).

4. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Naročnik bo v primeru skupne ponudbe vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla navedenem v skupni ponudbi.

Sestanka s ponudniki ne bo.

5. člen

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana do tega roka.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

##### 6. člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:

**Občina Slovenska Bistrica**

**Kolodvorska ulica 10**

**2310 Slovenska Bistrica**

Na kuverti mora biti vidna oznaka ***“NE ODPIRAJ – PONUDBA -******Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki "***in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu in bodo pravilno označene.

##### 7. člen

**Ponudnik mora ponuditi vsa dela po popisu del.**

##### 8. člen

**Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:**

**A. Osnovna sposobnost:**

1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko ima neplačane obveznosti le do višine 50 EUR.

**Dokazilo:** izjava o izpolnjevanju pogojev. **(OBR-4)**

4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

**Dokazilo:** izjava o izpolnjevanju pogojev. **(OBR-4)**

8. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-5)

V zvezi s pridobitvijo podatkov za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji bo naročnik ravnal v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2.

**B. Poklicna sposobnost:**

9. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

**Dokazilo:** izjava o izpolnjevanju pogojev. **(OBR-4)**

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

10. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

**Dokazilo:** izjava o izpolnjevanju pogojev. **(OBR-4)**

**C. Ekonomska in finančna sposobnost:**

11. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

**Dokazilo:** izjava o izpolnjevanju pogojev. **(OBR-4)**

12. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih transakcijskih računov.

**Dokazilo:** potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik **v zadnjih 6 mesecih pred objavo JN (šteto od datuma objave JN – 2.4.2014 do 2.10.2014)** ni imel blokiranega TRR.Če ima ponudnik več TRR, mora predložiti toliko potrdil kolikor ima računov (potrdila morajo biti v originalu).

13. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

**Dokazilo:** izjava o plačilnih pogojih**. (OBR-6)**

14.Ponudnik mora imeti bonitetno oceno na podlagi poročila na dan izstavitve potrdila najmanj **SB5.**

**Dokazilo:**

Obrazec S.BON-1 ponudnika. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

D. Kadrovsko tehnična sposobnost

15. Da je ponudnik sposoben dela opraviti – začetek del 29.12.2014, zaključek del 31.10.2015.

Dokazilo: izjava ponudnika o roku izvedbe. (OBR-7)

16. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.

Dokazilo: Izjava ponudnika. (OBR-8)

17. Da bo ponudnik izvajal dela s podizvajalci, s katerimi bo sklenil pogodbe.

Dokazilo: Seznam podizvajalcev. (OBR-8A)

18. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika in naročnik ni vlagal zoper ponudnika upravičenih zahtevkov glede izvedbe predhodnih javnih naročil.

Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora. (OBR-9).

19. Da ima odgovorni vodja del v zadnjih treh letih (2011, 2012, 2013) ustrezne reference z vodenjem izgradnje na vsaj enem (1) projektu, v vrednosti, brez DDV, najmanj : 700.000,00 EUR

Dokazilo: Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR-10).

20. Da je ponudnik v zadnjih petih letih (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) pred objavo javnega razpisa že zgradil vsaj en (1) objekt, v vrednosti, brez DDV, najmanj za: 700.000,00 EUR

Dokazilo: Izjava (OBR-10A) in potrdilo (reference) o dobro opravljenem delu (OBR-10B).

Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (npr. pogodba z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

21. Temeljne okoljske zahteve :

**- temeljne okoljske zahteve za za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov:**

Ponudnik mora pri izvedbi javnega naročila :

a)Upoštevati rešitve iz projekta PZI projektna dokumentacija št. 03/PZI/2013, Maribor, april 2014, september 2014, ki jo je izdelal Proplus inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, ki je priloga k razpisni dokumentaciji;

b) zagotoviti, da se pri izvedbi javnega naročila ne uporabljajo:

* proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF 6),
* notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v vrednosti več kot:

-30g/l, brez vode, za stenske barve,

 -250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m²/l pri moči pokrivanja z 98%

 motnostjo,

-180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

* materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot ji opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986;

c) zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

**Dokazilo:** pod a) in c) Izjava ponudnika, da bo zagotovil, da se pri gradnji izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-10C); pod b) tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve ali Izjava ponudnika, da bo zagotovil, da se pri gradnji izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-10C).

d) Kadar se pri gradnji: nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

**Dokazilo:** Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja , da so izpolnjene zahteve.

*Opomba: naročnik bo za izkaz pogoja upošteval katerokoli izmed zgoraj naštetih potrdil ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega bo razvidno, da se bo pri gradnji uporabil les iz zakonitih virov.*

e) Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.

**Dokazilo:** Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. (OBR-10C).

**Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljavca stavbe**. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije.

Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829**.**

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve, na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

**Okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju so obvezni del razpisne dokumentacije in so v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. Ponudbo, ki ne bo izpolnjevala pogojev – temeljnih okoljskih zahtev, bo naročnik izločil.**

22. Naročnik lahko zahteva od ponudnikov, da za izpolnjevanje pogojev navedenih v izjavah predložijo ustrezna dokazila. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo predložil ustreznih dokazil, bo naročnik takšnega ponudnika izločil.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 8. člena in predložili ustrezna dokazila oz. izjave.

 9. člen

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

##### 10. člen

Ponudnik mora navesti vrednost ponudbe v evrih. Ponudnik mora izpolniti ponudbeni predračun in popise del v excel tabelah. Ponudnik mora za vsako postavko napisati ceno.

Pogodba bo sklenjena po sistemu “ključ v roke” v skladu s 659. členom OZ in mora zajemati vsa potrebna dela in materiale. Ponudnik je s situacijo seznanjen in je vse okoliščine upošteval pri izdelavi ponudbe.

Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material, montaža, stroške dela, izvajalčeve opreme, stroške zavarovanja ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo razpisanih del, vključujoč vse splošne rizike, odgovornosti in obveznosti navedene v pogodbi) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.

Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da dobljene vrednosti sešteje in jih posebej prikaže v predračunu.

**Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena ponudbenega predračuna.**

11. člen

Ponudnik mora predložiti za:

1. Za zavarovanje resnosti ponudbe priložiti (menico) v višini 26.000,00 EUR **(OBR-11).**

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

* če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,
* če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
* če ponudnik ne predloži bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

**Menica mora biti v originalu.**

##### 12. člen

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

##### 13. člen

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezno finančno zavarovanje. Ne glede na to tudi drugi soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena A., B. in C., ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

##### 14. člen

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

**Vsako stran izpolnjenega popisa del, ponudnik datira, podpiše in požigosa.**

Popis del z ponudbenimi cenami (v excel obliki), ponudnik priloži na (CD/DVD/USB mediju).

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

##### 15. člen

**Ponudba in menica za resnost ponudbe morata veljati 90 dni od dneva oddaje ponudbe.**

##### 16. člen

**Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na vsaki strani parafirati in na zadnji strani žigosati.**

 17. člen

V skladu z 2. odstavkom 41. člena ZJN-2, bo naročnik oddal javno naročilo, potem ko bo:

- razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila iz te razpisne dokumentacije,

- preveril ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša popolna.

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in o tem obvestil vse ponudnike, ki bodo pravočasno oddali svojo ponudbo v skladu z ZJN-2.

Odločitev o oddaji naročila, bo ponudnikom vročena v skladu z zakonom ki ureja upravni postopek. V primeru skupne ponudbe, bo naročnik, odločitev posredoval v ponudbi določenemu vodilnemu gospodarskemu subjektu.

##### 18. člen

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali ne sklene pogodbe lahko naročnik izbere naslednjega ponudnika po merilih, če je njegova ponudba popolna.

19. člen

Izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja mora na poziv naročnika v roku osem dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

20. člen

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13 v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 7.000,00 eurov na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (šest znakov X predstavlja zaporedno številko objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnja dva znaka L pa predstavljata oznako leta).

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,

5. očitane kršitve,

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

 **DR. IVAN ŽAGAR**

 **ŽUPAN**

**OBČINE SLOVENSKA BISTRICA**

**PONUDBENA DOKUMENTACIJA**

**OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE**

OBR-3

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### P O N U D B A, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, JN »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

**Podatki o gospodarskem subjektu:**

Firma oz. ime

|  |
| --- |
|  |

Zakoniti zastopnik

|  |
| --- |
|  |

Davčna številka

|  |
| --- |
|  |

Številka transakcijskega računa

|  |
| --- |
|  |

Matična številka

|  |
| --- |
|  |

Naslov

|  |
| --- |
|  |

Številka telefona

|  |
| --- |
|  |

Številka telefaksa

|  |
| --- |
|  |

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

|  |
| --- |
|  |

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

|  |
| --- |
|  |

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

|  |
| --- |
|  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika

**OBR-4**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM

# POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

3. Da imamo na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (Ponudnik lahko ima neplačane obveznosti le do višine 50 EUR).

4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

 **Ustrezno izpolnite in obkrožite:**

1. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pridobili ustrezno dovoljenje, številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izdano pri \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Smo člani naslednje organizacije:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd..).

1. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

* da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
* da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.**

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom (šesti odstavek 42. člena ZJN-2).

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis ponudnika:

**OBR-5**

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polni naziv podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež in njegova občina: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Št. vpisa v sodni register: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Št. vložka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , za namene javnega razpisa *»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «*, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum in kraj rojstva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

stalno bivališče\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

b) Ime in priimek:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum in kraj rojstva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

stalno bivališče\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

c) Ime in priimek: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum in kraj rojstva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

stalno bivališče\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

**OBR-6**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA O**

**PLAČILNIH POGOJIH**

Izjavljamo, da nudimo \_30\_ dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

**OBR-7**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA O ROKU IZVEDBE DEL**

Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti v skladu z okvirnim terminskim planom izvedbe, ki ga je izdelal naročnik. Začetek del 29.12.2014, zaključek del 31.10.2015.

V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen.

PRILOGA :**Prilagamo parafiran terminski plan izvedbe, ki ga je izdelal naročnik.**

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika

**OBR-8**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZJAVA O STROKOVNEM KADRU

Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.

Odgovorni vodja del bo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ima naslednjo izobrazbo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ter licenco za odgovornega vodjo del.

PRILOGA: **Priložiti dokazilo za odgovornega vodja del v skladu z ZGO-1**(Ur.l.RS, št. 102/04, 14/05,92/05,93/05,111/05,126/07,108/09,61/10,20/11,57/12,101/13,110/13)

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

**OBR-8A**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 SEZNAM PODIZVAJALCEV

Za primer izvajanj del v lastni režiji ali s podizvajalci je potrebno obkrožiti številko pred ustrezno alinejo:

**1. Razpisana dela bo ponudnik izvajal sam.**

**2. Pri izvedbi javnega naročila bo sodeloval naslednji podizvajalec:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Transakcijski račun |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina del |  |
| Vrednost del brez DDV |  |
| Okvirni roki izvedbe del |  |
| Kraj izvedbe del |  |

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis ponudnika:

**OBR-8B**

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika), ki bodo izhajale iz opravljenega dela, plačuje neposredno na naš TRR št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis podizvajalca:

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

**IZJAVA PODIZVAJALCA**

Podizvajalec:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Da imamo na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (Podizvajalec lahko ima neplačane obveznosti le do višine 50 eurov).

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis podizvajalca:

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.

**OBR-8C**

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pooblaščam naročnika Občino Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v razpisnem obrazcu OBR-8A in zanje priložili podatke na razpisnem obrazcu OBR-8B.

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig in podpis ponudnika:

**OBR-9**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZJAVA**

**O STROKOVNOSTI IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV**

Izjavljamo, da

* bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika,
* da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

**OBR-10**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJA DEL

Odgovorni vodja del g./ga. ……………………………… ima v zadnjih treh letih (2011, 2012, 2013) ustrezne reference v zvezi z vodenjem izvedbe, enega (1) objekta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Naročnik/investitor** | **Predmet pogodbe iz vrsta objekta** | **Leto realizacije** | **Vrednost pogodbe** **brez DDV** |
| 1. |  |  |  |  |

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

**OBR-10A**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVA O REFERENCAH PONUDNIKA

V ZADNJIH PETIH LETIH (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) SMO IZVEDLI NALEDNJI OBJEKT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Naročnik/investitor** | **Predmet pogodbe iz vrsta objekta** | **Leto realizacije** | **Vrednost pogodbe** **brez** **DDV** |
| 1. |  |  |  |  |

***Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «, objavljen na Portalu javnih naročil.***

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

Naročnik si pridružuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (npr. pogodba z investitorjem, obračun, potrdilo o izplačilu) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

**OBR-10B**

**P O T R D I L O/REFERENCE**

**Naziv izdajatelja potrdila** (naslov, kontaktna oseba)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

**Naziv ponudnika**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za nas izvajal naslednje

(gradnje, vrednost, kraj opravljanja in obdobje)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca.

Izvajalec je pogodbeno obveznost izvedel v skladu s pogodbenimi določili po predpisih stroke, vsa dela pa so ustrezno zaključena.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Žig: Podpis izdajatelja potrdila:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBR-10C**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

**IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRI GRADNJI**

**ZAGOTOVIL, DA SE IZPOLNIJO TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE**

Odgovorni oseba ponudnika:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ime in priimek), izjavljam, da bomo pri izvedbi javnega naročila: »Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, upoštevali temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov, v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13), in sicer:

Temeljne okoljske zahteve :

**- za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov:**

Ponudnik mora pri izvedbi javnega naročila :

a)Upoštevati rešitve iz projekta PZI projektna dokumentacija št. 03/PZI/2013, Maribor, april 2014, september 2014, ki jo je izdelal Proplus inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor, ki je priloga k razpisni dokumentaciji;

b) zagotoviti, da se pri izvedbi javnega naročila ne uporabljajo:

* proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF 6),
* notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250°C v vrednosti več kot:

-30g/l, brez vode, za stenske barve,

 -250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m²/l pri moči pokrivanja z 98%

 motnostjo,

-180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

* materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot ji opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986;

c) zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

**Dokazilo:** pod a) in c) Izjava ponudnika, da bo zagotovil, da se pri gradnji izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-10C); pod b) tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve ali Izjava ponudnika, da bo zagotovil, da se pri gradnji izpolnijo temeljne okoljske zahteve (OBR-10C).

 d)Kadar se pri gradnji: nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

**Dokazilo:** Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja , da so izpolnjene zahteve.

*Opomba: naročnik bo za izkaz pogoja upošteval katerokoli izmed zgoraj naštetih potrdil ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega bo razvidno, da se bo pri gradnji uporabil les iz zakonitih virov.*

 e) Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje.

**Dokazilo:** Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. (OBR-10C).

**Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljavca stavbe**. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije.

Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829**.**

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve, na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

**Okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju so obvezni del razpisne dokumentacije in so v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju pogoj za ugotavljanje sposobnosti ponudnika. Ponudbo, ki ne bo izpolnjevala pogojev – temeljnih okoljskih zahtev, bo naročnik izločil.**

Izjavljamo da bomo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

Izjavljamo, da smo seznanjeni, da v primeru, da bomo izbrani ponudnik, ne bomo izpolnjevali pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve, na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in odškodninsko odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Žig in podpis ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBR-11**

**VZOREC**

**MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika \_**Občino Slovenska Bistrica**\_, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis *–* **Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki\_**\_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_\_\_/2014, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek \_\_**26.000,00\_\_\_\_**EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku \_\_**Občini Slovenska Bistrica\_**\_ na račun, številka \_\_\_**SI56 01313-0100009691**\_, odprt pri \_\_**Banki Slovenije**\_\_. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika \_\_\_**Občino Slovenska Bistrica**\_\_\_, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz

naslednjih mojih računov:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

**PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA!**

Datum: Podpis in žig:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBR-12**

Ponudnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naročnik:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# PREDRAČUN št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS DEL -**  *Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki* | **CENA v EUR** | **DDV** | **SKUPAJ Z DDV**  |
| ***SKUPAJ*** |  |  |  |

**VELJAVNOST PONUDBE**

Naša ponudba velja do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (90 dni od dneva oddaje ponudbe).

**Predračun je sestavljen v skladu s 10. členom »Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe«.**

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

**OBR-13**

**VZOREC POGODBE**

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, ki jo zastopa župan dr. Ivan Žagar,

davčna številka: 49960563, matična številka: 5884250000, v nadaljevanju: **naročnik**

**in**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** v nadaljevanju: **izvajalec**

**skleneta**

# GRADBENO POGODBO št. 430-55/2014

|  |  |
| --- | --- |
| **1.**  |  **PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL**  |
|  | Predmet pogodbe je JN/\_\_\_\_\_2014 » Nadzidava, prizidava in rekonstrukcija Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica - enota Zgornja Polskava, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13). |
|  | Pogodba bo sklenjena po sistemu “ključ v roke” v skladu s 659. členom OZ in mora zajemati vsa potrebna dela in materiale. |
|  | Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  | in dogovorjena dela po naslednjih načrtih in dokumentih:* PZI projektna dokumentacija št. 03/PZI/2013, Maribor, april 2014, september 2014, ki jo je izdelal Proplus inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor katere, sestavni deli so:
* »0« Vodilna mapa, 03/PZI/2013, Maribor, april 2014 Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor;
* »1«Arhitektura; št. 03/PZI/2013-A, Maribor, maj 2014, september 2014, Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor ;
* »Načrt Gradbenih konstrukcij 3 , št. 03/PZI/2013-G Grant d.o.o., Partizanska c. 36, 2000 Maribor;
* 3.1Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti-načrt zunanje ureditve, št. 03/PZI/2013/ZU, Maribor, april 2014, Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
* 4. Načrt električnih instalacij in električne opreme, št. 03/PZI/2013, Maribor, maj 2014, Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
* 5. Strojne inštalacije, št. 3/PZI/2013-S, Maribor, september 2014, Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
* 1423-VN/14-Varnostni načrt, AQS Tehnično svetovanje d.o.o., Meljska c. 38,2000 Maribor
* Zasnova požarne varnosti št. 3/PGD/2013, April 2013, Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
* Elaborat gradbene fizike, št. 3/PGD/2013, april 2013, Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
* Elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, št. 3/PGD/2013, april 2013, Proplus, inženiring, projektiranje d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor.
 |
|  | Sestavni del pogodbe sta tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija izvajalca. |
| **2.** | **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK** |
| 2.1. | Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke. |
|  |  |
| 2.2. | Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: |
|  | 1. projektno tehnično dokumentacijo;
2. popis del oz. specifikacijo potrebnih del.
 |
|  | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila. |
| 2.3. | Izvajalec je dolžan upoštevati Pravilnik o gradbiščih (Ur.l.RS, št. 55/08, 54/09) in priskrbeti garancijske liste in navodila za uporabo ter vzdrževanje naprav in opreme, kar vse je vkalkulirano v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. |
| 2.4. | Sestavni del te pogodbe sta predračun št., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbena dokumentacija ponudnika (izvajalca) z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Sestavni del pogodbe so tudi terminski plan, plan organizacije gradbišča, gradbeni dnevnik. |
|  |

|  |
| --- |
| Terminski plan in plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Gradbeni dnevnik je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti v objektu. |
|  |

 |
| 2.5. | Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po končanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala. Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča.Dodatne obveznosti izvajalca v zvezi z izvajanjem te pogodbe so:* predhodno obveščanje naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi projekta, z ustrezno utemeljitvijo;
* poročanje o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik;
* Izvajalec jamči, da bo izpolnil vse temeljne okoljske zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije naročnika, še posebej pa naslednje: najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo razvidno, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

 Naročnik si pridružuje pravico med izvajanjem del po tej pogodbi od izvajalca  zahtevati dokazila, da izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve, razvidne iz razpisne  dokumentacije naročnika te pogodbe.  V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, povezanih s  temeljnimi okoljskimi zahtevami, na način, predviden v tej pogodbi in razpisni  dokumentaciji naročnika, začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.Ponudnik mora k ponudbi priložiti program in način usposabljanja upravljavca stavbe. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije.Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829**.** |
| **3.** | **ROKI IZVEDBE DEL** |
| 3.1. | Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel do 31.10.2015. Predvideni rok pričetka del na objektu je 29.12.2014. |
| 3.2. | Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Izvajalec je uveden v delo z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe. |
| 3.3. | Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:* zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije;
* zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;
* zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank in jih je odobril naročnik.
 |
| 3.4 | Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. |
| **4.** | **MATERIAL IN DELOVNA SILA** |
| 4.1. | Izvajalec lahko zamenja podizvajalce, s katerimi je kandidiral na javni razpis, mora pa o tem predhodno obvestiti naročnika. |
| 4.2. | Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci 1. [naziv in polni naslov],

Matična številka: [številka],Davčna številka: [številka],TRR: [številka],Predmet del: [opis],Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (brez DDV).1. [naziv in polni naslov]

Itd.Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109. a in 109. b člena ZJN-2. |
| **5.** | **CENA DEL** |
| 5.1. | Pogodbena cena je dogovorjena in določena na osnovi ponudbenega predračuna št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (oziroma ponudbi z dne) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in znaša:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR**(z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_00/100EUR).V pogodbeni ceni je zajet 22% davek na dodano vrednost.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Postavka :*** | **3.8.6.** |
| ***Konto :*** | **420402** |

 |
|  |  |
| 5.2. | Naročnik bo izvedena dela plačal 30 dan po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov nadzora. Naročnik bo posamezne situacije plačal v višini 95 % vrednosti situacije z ddv, preostanek pa po zaključku del, predaji objekta in odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri prevzemu del in končnem obračunu.Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pri banki \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
| **6.** | **OBRAČUN IZVEDENIH DEL** |
| 6.1 | Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami do skupnega zneska 95% z ddv pogodbene vrednosti in s končno situacijo v vrednosti 5% z ddv po primopredaji, odpravljenih pomanjkljivostih in po predložitvi garancij. Izstavljeno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku. |
|  | Situacije za dejanski obseg izvršenih del se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema, situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena. |
| 6.2 | Izvajalec bo končno situacijo v višini 5 % z ddv pogodbene vrednosti lahko izstavil po izvedeni končni primopredaji del, po kvalitetnem pregledu, ter po predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi. |
|  |  |
| **7.** | **OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI** |
| 7.1 | V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila. |
|  |  |
| **8.** | **SPREMEMBA CENE DEL** |
| 8.1. | Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del. |
| 8.2. | V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca. |
|  |  |
| **9.** | **POGODBENA KAZEN** |
| 9.1 | Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5‰ (promile) te vrednosti, oz. največ 10% pogodbene vrednosti. |
|  | Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen. |
| 9.2 | Če se pri primopredaji pogodbenih del ugotovijo pomanjkljivosti ali takšne napake, ki bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in katerih odprava traja več kot 3 (tri) delovne dni, se šteje, da je izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi tudi za vse in za toliko dni, kolikor traja odprava pomanjkljivosti in napak.  |
|  |  |
| **10.** | **ŠKODA** |
| 10.1. | Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ima naročnik pravico do povrnitve vse nastale gospodarske škode. Če škoda presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse gospodarske škode nad zneskom pogodbene kazni. |
| 10.2. | Izvajalec mora na svoje stroške popraviti vse poškodbe na cestiščih, zelenicah ali katerokoli stvareh znotraj gradbišča. Izvajalec mora po končanih delih območje gradbišča vzpostaviti v prvotno stanje. |
| 10.3. | Izvajalec mora skleniti splošno zavarovanje (požar) za objekt z vinkulacijo na Naročnika. Zavarovanje mora vključevati tudi odgovornost za škodo, ki jo, v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, morebiti utrpi naročnik na drugih objektih oziroma površinah v lasti naročnika. Polica je priloga k tej pogodbi. |
| **11.** | **IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN** |
| 11.1.11.2. | Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega stavka.Ob dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:* ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;
* datume začetka in končanja del in datum prevzema del;
* kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del;
* opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;
* morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna, vprašanja tehnične narave;
* ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov.
 |
| 11.3. | Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del. |
|  |  |
| 11.4. | Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena del dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. |
| **12.** | **RAZDRTJE POGODBE**  |
| 12.1. | Naročnik sme razdreti pogodbo:* če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10 - dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;
* če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni;
* če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;
* če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem,
* če izvajalec ne izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
 |
| 12.2. | Izvajalec sme razdreti pogodbo:* če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del;
* če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po tej pogodbi in kljub opozorilu izvajalca, da je izpolnitev obveznosti naročnika bistvena za nadaljevanje pogodbe, ne izpolni svoje obveznosti.
 |
|  |  |
| 12.3. | Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata. |
|  |  |
| 12.4. | Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. |
|  |  |
| 12.5. | Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe. |
|  |  |
| **13.** |  **GARANCIJA** |
| 13.1. | Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z ddv), za katero veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP). Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. |
|  | Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po predvidenem zaključku gradnje in primopredaji objekta. Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predložiti v roku 10 (deset dni) od podpisa aneksa k tej pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. Če izvajalec ne predloži garancije s podaljšanim rokom, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  |
|  | V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe. |
|  |  |
| 13.2 | Po primopredaji objekta (v roku 10 dni) se izvajalec zavezuje predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od končne vrednosti izvedenih del (z ddv) z veljavnostjo do 30 (trideset) dni po poteku garancijske dobe, za katero veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP). Če izvajalec ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  |
| 13.3.13.4 | Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 5 let po prevzemu del s strani naročnika. Za vgrajeni material in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.Ti garancijski roki začnejo teči z dnem predaje objekta, ko bo objekt kot celota dograjen, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v toku gradnje in odpravljene pomanjkljivosti po kvalitetnem pregledu objekta. |
|  |  |
| **14.**  | **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:* pridobitev posla ali
* za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
* za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
* za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična. |
| **15.**  | **VARSTVO PRI DELU** |
|  | Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju oziroma zavarovalna polica je priloga k tej pogodbi. |
|  |  |
| **16.** | **POOBLAŠČENCI STRANK** |
|  | Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Skrbnik pogodbe s strani naročnika sta Irena Jereb in Maja Lunežnik. |
| **17.** | **KONČNA DOLOČILA** |
| 17.1 | Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Slovenski Bistrici.  |
| 17.2 | Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št: 97/2007-UPB1). |
| 17.3 | Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. |

 IZVAJALEC: NAROČNIK:

 V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Slovenski Bistrici, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 OBČINA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SLOVENSKA BISTRICA

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Župan

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dr. Ivan ŽAGAR

* 1. **POPISI DEL**

So v excel tabeli, ki je objavljena na spletni strani [www.slovenska-bistrica.si](http://www.slovenska-bistrica.si)